## 00_LaaS收益来源
同等条件下：LaaS 相比能源托管的收益体现在哪里
本页专门回答：在同样灯具规模、同样电价、同样业主年度付费预算下，LaaS相对能源托管的增量收益来自哪里；同时指出LaaS更高CAPEX和平台成本带来的回报压力。
同等条件快照
条件项 | 单位 | 数值/状态 | 说明
灯具数量 | 盏 |  | 两种模式一致
电价 | 元/kWh |  | 两种模式一致
基准年电费 | 元/年 |  | 两种模式一致
基准年运维费 | 元/年 |  | 两种模式一致
业主年度付费预算 | 元/年 |  | 默认两种模式均为100万元/年，可在Inputs修改
能源托管/LaaS年费是否相同 | TRUE/FALSE |  | TRUE表示在同样业主付费条件下比较
LaaS 相对能源托管的增量收益/成本拆解
维度 | 口径 | 能源托管/EMC | LaaS/AI订阅 | LaaS相对增益 | 增益归属 | 结论 | 说明
综合节电率 | 越高越好 | 50% | 99.9% |  | 业主/承担电费方 |  | LaaS通过AI调光、异常识别、精细化控制提升节电率。
首年节电量 | kWh/年，越高越好 | 2056000 | 4107888 |  | 业主/承担电费方 |  | 基于现状年用电量×节电率。
首年电费节省 | 元/年，越高越好 | 1028000 | 2053944 |  | 业主/承担电费方 |  | 如果业主继续付电费，该收益主要归业主；如果服务商承担电费，该收益归服务商。
业主年度总支出 | 元/年，越低越好 |  |  |  | 业主 |  | 服务费+业主承担电费+保留管理成本。
业主年度净节省 | 元/年，越高越好 |  |  |  | 业主 |  | 相对不改造基准总成本。
服务商年度收入合计 | 元/年，越高越好 |  |  |  | 服务商 |  | 固定服务/订阅费+第三方收入；默认年费相同，收入增量通常来自增值服务。
服务商年度现金成本合计 | 元/年，越低越好 |  |  |  | 服务商 |  | LaaS运维可能下降，但平台AI与升级成本通常上升。
其中：运维成本 | 元/年，越低越好 |  |  |  | 服务商 |  | LaaS通过远程诊断、工单系统、预测性维护降低人工巡检与抢修。
其中：平台/升级成本 | 元/年，越低越好 |  |  |  | 服务商 |  | LaaS通常更高，这是其商业模型必须覆盖的成本。
服务商年度净经营现金流 | 元/年，越高越好 |  |  |  | 服务商 |  | 收入合计−年度现金成本，不含Y0 CAPEX。
初始CAPEX总额 | 元，越低越好 |  |  |  | 服务商/资方 |  | LaaS硬件与平台配置更高时，CAPEX劣势会拖累回收。
10年累计净现金流 | 元，越高越好 |  |  |  | 服务商/资方 |  | 含Y0 CAPEX，是服务商是否回本的硬指标。
NPV | 元，越高越好 |  |  |  | 服务商/资方 |  | 折现后判断是否达到资金成本要求。
IRR | %，越高越好 |  |  |  | 服务商/资方 |  | 与资金成本比较。
NPV=0所需年费 | 元/年，越低越好 |  |  |  | 服务商/业主谈判 |  | 若LaaS所需年费更高，需要用增值收益、资产转让或降本补齐。
结论框架
业主侧结论
LaaS是否更适合业主，核心看“业主年度总支出是否更低、净节省是否更高”。默认假设下，LaaS因节电率更高，业主侧节省通常更明显。
服务商侧结论
LaaS的运维成本可能下降，但更高CAPEX、平台AI成本和升级储备会稀释收益。若年费同为100万元，必须检查NPV、IRR和10年累计现金流是否能覆盖投资。

## 01_Dashboard
通用版财务模型｜能源托管 vs LaaS/AI订阅
先看 00_LaaS收益来源 判断Laas增量价值，再到本页看双方核心财务指标。
项目基准
灯具数量 | 盏
基准年电费 | 元/年
基准年运维费 | 元/年
基准年总成本 | 元/年
业主10年预算总额 | 元
10年不改造总成本 | 元
两种模式核心结果
指标 | 单位 | 能源托管/EMC | LaaS/AI订阅 | LaaS相对差异 | 判断 | 说明
初始CAPEX总额 | 元 |  |  |  |  | 服务商Y0投入，越低越容易回本
服务商年度收入合计 | 元/年 |  |  |  |  | 服务费/订阅费+其他第三方收入
服务商年度现金成本合计 | 元/年 |  |  |  |  | 电费成本+运维+平台+备件，不含CAPEX
服务商年度净经营现金流 | 元/年 |  |  |  |  | 年度收入−年度现金成本，不含Y0 CAPEX
10年累计净现金流 | 元 | 6711160 | 16960600 |  |  | 含Y0 CAPEX
NPV | 元 | 2947410.4186 | 8667587.0089 |  |  | 折现率来自Inputs
IRR | % | 26.12% | 75.71% |  |  | 服务商项目内部收益率
10年ROI | % | 289.6% | 579.2% |  |  | 10年累计净现金流÷初始CAPEX
静态回收期 | 年 |  |  |  |  | 累计现金流首次转正年份
业主年度总支出 | 元/年 |  |  |  |  | 业主支付电费+服务费+保留管理成本
业主年度净节省 | 元/年 |  |  |  |  | 相对不改造情形
业主节省率 | % |  |  |  |  | 业主净节省÷基准年总成本
NPV=0所需年费 | 元/年 |  |  |  |  | 服务商达到折现率要求的参考底价
读法提示
1 | 业主侧先看“业主年度总支出”是否低于基准年总成本。服务费不是业主收入，而是业主支出。
2 | 服务商侧先看“年度净经营现金流”是否能覆盖Y0 CAPEX；如果10年累计现金流仍为负，则年费/成本/CAPEX结构需要重做。
3 | Laas的优势不应只看节电率，还要看运维成本下降、持续升级能力、增值收入和客户黏性；但这些优势必须覆盖更高CAPEX和平台成本。
4 | 本版已避免“成本用负数列示再相加”带来的误读，所有成本均为正数并在公式中扣减。

## 02_Inputs
通用输入假设｜能源托管 vs LaaS/AI订阅
蓝色数字为可修改输入。所有成本均按“正数成本/支出”录入，净现金流采用显性减法，避免把成本当收入相加。
模块 | 参数 | 单位 | 输入值 | 来源/依据 | 是否常改 | 备注 | 校验
基础参数 | 模型期 | 年 | 10 | 用户示例/通用模型 | 是 | 模板当前展开Y0-Y10；如需15年可继续扩展年度列。 | >0
基础参数 | 灯具数量 | 盏 | 5000 | 用户示例假设 | 是 | 用于计算总能耗、总运维费、总CAPEX。 | >0
基础参数 | 业主年度服务费预算/付费上限 | 元/年 | 2342300 | 用户示例假设 | 是 | 这里是业主每年可支付给服务商的固定预算，不是业主一次性CAPEX。 | >=0
基础参数 | 电价 | 元/kWh | 0.5 | 用户示例假设 | 是 | 如存在峰谷电价，可替换为加权平均电价。 | >=0
基础参数 | 现状单灯功率 | W/盏 | 204.8319 | 模型默认假设，需现场替换 | 是 | 用于估算现状年用电量。 | >0
基础参数 | 每日亮灯小时 | 小时/天 | 11 | 模型默认假设，需现场替换 | 是 | 路灯常按10-12小时估算，具体按当地控制策略替换。 | 0-24
基础参数 | 年运行天数 | 天/年 | 365 | 模型默认假设 | 是 | 通常取365。 | >0
基础参数 | 现状运维单价 | 元/盏/年 | 122 | 用户示例假设 | 是 | 业主现状运维支出。 | >=0
基础参数 | 折现率 | % | 12% | 模型默认假设 | 是 | 用于服务商NPV，可按资金成本/项目风险调整。 | >=0
基础参数 | 电价年增长率 | % | 0% | 模型默认假设 | 可选 | 若不确定，可先设为0。 | >=0
基础参数 | 服务商成本年增长率 | % | 0% | 模型默认假设 | 可选 | 用于运维、平台、备件等成本年度增长。 | >=0
基础参数 | 服务费年增长率 | % | 0% | 模型默认假设 | 可选 | 若合同约定服务费递增，可在此填写。 | >=0
基础参数 | 业主保留管理成本 | 元/年 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 如业主仍保留少量监督、接口、验收等管理成本。 | >=0
能源托管/EMC | 初始CAPEX单价 | 元/盏 | 707.88 | 模型默认假设，需报价替换 | 是 | 含灯具、施工、基础控制等；现金流Y0扣减。 | >=0
能源托管/EMC | 固定服务费收入 | 元/年 | 1635056 | 默认等于业主年度预算 | 是 | 服务商每年从业主获得的固定服务费。 | >=0
能源托管/EMC | 其他/第三方收入 | 元/年 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 如非业主支付的增值收入；不自动计入业主支出，避免双算。 | >=0
能源托管/EMC | 综合节电率 | % | 50% | 模型默认假设，需项目测算替换 | 是 | LED改造+基础控制后的综合节电率。 | 0-95%
能源托管/EMC | 服务商运维现金成本 | 元/盏/年 | 81.3333 | 模型默认假设，需报价替换 | 是 | 服务商实际维护成本，按正数录入。 | >=0
能源托管/EMC | 平台/管理成本 | 元/年 | 152500 | 模型默认假设 | 是 | 项目管理、平台接入、巡检系统等年度成本。 | >=0
能源托管/EMC | 备件/小改造储备 | 元/年 | 50833.3333 | 模型默认假设 | 是 | 备件更换、小修小改预留。 | >=0
能源托管/EMC | 服务商是否承担电费 | 0/1 | 0 | 模型开关 | 是 | 0=业主继续支付电费；1=服务商承担电费。 | 0或1
能源托管/EMC | 资产转让年份 | 年 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 0表示不转让；如第5年转让则填5。 | 0-模型期
能源托管/EMC | 资产转让收入 | 元 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 资产买断/转让收入；仅在资产转让年份进入服务商现金流。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 初始CAPEX单价 | 元/盏 | 707.88 | 模型默认假设，需报价替换 | 是 | 通常含AI、通信、传感、平台接入，可能高于普通托管。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 订阅费收入 | 元/年 | 2660000 | 默认等于业主年度预算 | 是 | 服务商每年从业主获得的订阅费。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 其他/第三方收入 | 元/年 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 广告、数据服务、城市接口等收入；不自动计入业主支出。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 综合节电率 | % | 99.9% | 模型默认假设，需项目测算替换 | 是 | LED+AI调光+异常识别后的综合节电率。 | 0-95%
LaaS/AI订阅 | 服务商运维现金成本 | 元/盏/年 | 45.75 | 模型默认假设，需项目测算替换 | 是 | AI巡检、远程诊断、工单化后可能降低。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 平台/AI升级成本 | 元/年 | 266875 | 模型默认假设 | 是 | 算法、平台、通信、云资源、版本升级等年度成本。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 升级/备件储备 | 元/年 | 114375 | 模型默认假设 | 是 | 硬件升级、备件与系统迭代预留。 | >=0
LaaS/AI订阅 | 服务商是否承担电费 | 0/1 | 0 | 模型开关 | 是 | 0=业主继续支付电费；1=服务商承担电费。 | 0或1
LaaS/AI订阅 | 资产转让年份 | 年 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 0表示不转让；如第5年转让则填5。 | 0-模型期
LaaS/AI订阅 | 资产转让收入 | 元 | 0 | 模型默认假设 | 可选 | 资产买断/转让收入；仅在资产转让年份进入服务商现金流。 | >=0
首期款(元)/客户预付 |  |  | 0
后4年年费减免(元/年) |  |  | 0
方案标识 |  |  | Tier05_AISolar

## 03_Baseline
现状基准测算｜不改造情形
所有节省额均相对于本页“不改造”基准计算。
项目 | 单位 | 公式/口径 | 计算值 | 备注 | 校验
灯具数量 | 盏 | 来自Inputs
现状单灯功率 | W/盏 | 来自Inputs
每日亮灯小时 | 小时/天 | 来自Inputs
年运行天数 | 天/年 | 来自Inputs
年运行小时 | 小时/年 | 每日亮灯小时×年运行天数
现状年用电量 | kWh/年 | 灯具数量×单灯功率÷1000×年运行小时
电价 | 元/kWh | 来自Inputs
基准年电费 | 元/年 | 现状年用电量×电价
现状运维单价 | 元/盏/年 | 来自Inputs
基准年运维费 | 元/年 | 灯具数量×现状运维单价
基准年总成本 | 元/年 | 基准年电费+基准年运维费
业主年度服务费预算 | 元/年 | 来自Inputs
10年业主预算总额 | 元 | 年度预算×模型期
10年不改造总成本 | 元 | 年度基准总成本合计，考虑增长率

## 04_Mode_Params
模式参数对比｜同一项目条件下的两种模式
注意：业主年度预算、灯具数量、电价、现状运维费等基础条件相同；模式差异只体现在CAPEX、节电率、运维成本、平台成本、备件储备、是否承担电费等。
项目 | 单位 | 能源托管/EMC | LaaS/AI订阅 | LaaS相对差异 | 计算口径 | 归属方 | 备注
初始CAPEX总额 | 元 |  |  |  | 灯具数量×CAPEX单价 | 服务商 | Y0一次性投入，现金流中扣减
年度服务/订阅收入 | 元/年 |  |  |  | 来自输入假设 | 服务商收入/业主支出 | 业主固定支付给服务商
其他/第三方收入 | 元/年 |  |  |  | 来自输入假设 | 服务商收入 | 默认不计入业主支出，避免双算
综合节电率 | % |  |  |  | 来自输入假设 | 承担电费一方 | 影响改造后电费
改造后首年电费总额 | 元/年 |  |  |  | 基准电费×(1-节电率) | 承担电费一方 | 先计算物理电费，再由开关分配承担方
服务商是否承担电费 | 0/1 |  |  |  | 来自输入假设 | 现金流分配 | 0=业主承担；1=服务商承担
服务商电费成本 | 元/年 |  |  |  | 改造后电费×开关 | 服务商成本 | 成本为正数，净现金流中扣减
业主支付电费 | 元/年 |  |  |  | 改造后电费×(1-开关) | 业主支出 | 业主若不承担则为0
服务商运维成本 | 元/年 |  |  |  | 灯具数量×服务商运维现金成本单价 | 服务商成本 | 成本为正数，净现金流中扣减
平台/管理/AI成本 | 元/年 |  |  |  | 来自输入假设 | 服务商成本 | 成本为正数，净现金流中扣减
备件/升级储备 | 元/年 |  |  |  | 来自输入假设 | 服务商成本 | 成本为正数，净现金流中扣减
服务商年度收入合计 | 元/年 |  |  |  | 服务/订阅收入+其他/第三方收入 | 服务商 | 不含资产转让一次性收入
服务商年度现金成本合计 | 元/年 |  |  |  | 服务商电费成本+运维成本+平台成本+备件储备 | 服务商 | 不含初始CAPEX
服务商年度净经营现金流 | 元/年 |  |  |  | 收入合计−现金成本合计 | 服务商 | 不含Y0 CAPEX
业主年度总支出 | 元/年 |  |  |  | 业主支付电费+服务/订阅费+业主保留管理成本 | 业主 | 不包含服务商第三方收入
业主年度净节省 | 元/年 |  |  |  | 基准年总成本−业主年度总支出 | 业主 | 正数表示业主省钱
业主节省率 | % |  |  |  | 业主净节省÷基准年总成本 | 业主 | 用于判断业主接受度

## 05_Annual_Model
年度现金流模型｜显性减法与承担方拆分版
本版修正：成本行全部为正数；净现金流=收入−成本；服务商其他/第三方收入不自动算作业主支出；电费按“是否由服务商承担”开关在服务商与业主之间分配。
模块 | 指标 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10
A. 基准情形（不改造）
基准 | 基准年电费
基准 | 基准年运维费
基准 | 基准年总成本
基准 | 业主年度预算
B. 能源托管/EMC｜服务商现金流
能源托管/EMC｜服务商 | 初始CAPEX支出（正数，扣减）
能源托管/EMC｜服务商 | 固定服务费收入
能源托管/EMC｜服务商 | 其他/第三方收入
能源托管/EMC｜服务商 | 资产转让收入
能源托管/EMC｜服务商 | 节电后电费总额
能源托管/EMC｜服务商 | 服务商承担电费成本（正数，扣减）
能源托管/EMC｜服务商 | 运维成本（正数，扣减）
能源托管/EMC｜服务商 | 平台/管理成本（正数，扣减）
能源托管/EMC｜服务商 | 备件/小改造储备（正数，扣减）
能源托管/EMC｜服务商 | 年度总收入
能源托管/EMC｜服务商 | 年度总现金成本
能源托管/EMC｜服务商 | 年度净现金流
能源托管/EMC｜服务商 | 累计现金流 | Y10: 6711160
能源托管/EMC｜服务商 | NPV | Y0: 2947410.4186
能源托管/EMC｜服务商 | IRR | Y0: 26.12%
能源托管/EMC｜服务商 | 10年ROI | Y0: 289.6%
能源托管/EMC｜服务商 | 静态回收期 | bar: Y0
C. 能源托管/EMC｜业主侧
能源托管/EMC｜业主 | 业主支付电费 |  | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000 | 1028000
能源托管/EMC｜业主 | 固定服务费支出 |  | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056 | 1635056
能源托管/EMC｜业主 | 业主保留管理成本
能源托管/EMC｜业主 | 业主年度总支出 |  | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056 | 2663056
能源托管/EMC｜业主 | 业主年度净节省 |  | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944 | 2944
能源托管/EMC｜业主 | 业主节省率
D. LaaS/AI订阅｜服务商现金流
LaaS/AI订阅｜服务商 | 初始CAPEX支出（正数，扣减）
LaaS/AI订阅｜服务商 | 订阅收入 |  | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000
LaaS/AI订阅｜服务商 | 其他/第三方收入
LaaS/AI订阅｜服务商 | 资产转让收入
LaaS/AI订阅｜服务商 | 节电后电费总额
LaaS/AI订阅｜服务商 | 服务商承担电费成本（正数，扣减）
LaaS/AI订阅｜服务商 | 运维成本（正数，扣减）
LaaS/AI订阅｜服务商 | 平台/AI升级成本（正数，扣减）
LaaS/AI订阅｜服务商 | 升级/备件储备（正数，扣减）
LaaS/AI订阅｜服务商 | 年度总收入
LaaS/AI订阅｜服务商 | 年度总现金成本
LaaS/AI订阅｜服务商 | 年度净现金流
LaaS/AI订阅｜服务商 | 累计现金流 | Y10: 16960600
LaaS/AI订阅｜服务商 | NPV | Y0: 8667587.0089
LaaS/AI订阅｜服务商 | IRR | Y0: 75.71%
LaaS/AI订阅｜服务商 | 10年ROI | Y0: 579.2%
LaaS/AI订阅｜服务商 | 静态回收期 | bar: Y0
E. LaaS/AI订阅｜业主侧
LaaS/AI订阅｜业主 | 业主支付电费 |  | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056
LaaS/AI订阅｜业主 | 订阅费支出 |  | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000 | 2660000
LaaS/AI订阅｜业主 | 业主保留管理成本
LaaS/AI订阅｜业主 | 业主年度总支出 |  | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056 | 2662056
LaaS/AI订阅｜业主 | 业主年度净节省 |  | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 3944
LaaS/AI订阅｜业主 | 业主节省率

## 06_Sensitivity
敏感性分析｜年费、节电率与服务商回报要求
用于判断“100万元/年”是否足够，以及Laas节电率提升能否覆盖更高CAPEX和平台/升级成本。
模式 | 10年现金回本所需年费 | NPV=0所需年费 | 当前年费 | 当前年费缺口/富余 | 解释
能源托管/EMC |  |  |  |  | 若为负，说明当前年费低于达到折现率要求的年费。
LaaS/AI订阅 |  |  |  |  | 若Laas CAPEX和平台升级成本更高，所需年费通常高于普通托管。
年费敏感性 | 80万 | 90万 | 100万 | 110万 | 120万 | 140万 | 160万
能源托管/EMC 10年ROI
能源托管/EMC 年度净经营现金流
LaaS/AI订阅 10年ROI
LaaS/AI订阅 年度净经营现金流
节电率敏感性 | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70%
能源托管/EMC 业主年净节省
能源托管/EMC 业主节省率
LaaS/AI订阅 业主年净节省 | -1227600 | -1124800 | -1022000 | -919200 | -816400 | -713600 | -610800
LaaS/AI订阅 业主节省率

## 07_Model_Checks
模型逻辑复核｜关键公式与常识校验
本页用于排查常见错误：成本是否被当作收入、业主支出是否双算、服务商其他收入是否误加给业主、电费承担方是否拆分正确。
校验项 | 检查公式 | 能源托管结果 | LaaS结果 | 状态 | 错误含义 | 修正方法
Y1服务商净现金流=收入−成本 | Y1净现金流应等于年度总收入−年度总现金成本 |  |  |  | 若不等，说明成本符号或公式引用错误 | 检查Annual_Model服务商现金流区
Y0服务商净现金流=-初始CAPEX | Y0净现金流应等于0−Y0总现金成本 |  |  |  | 若不等，说明CAPEX没有在Y0扣减 | 检查Annual_Model Y0列
成本行均为正数 | CAPEX/运维/平台/备件/电费成本应≥0 |  |  |  | 若为负，说明又回到了“负成本相加”的口径 | 把成本作为正数并在净现金流中扣减
业主支出不含服务商第三方收入 | 业主年度总支出=业主电费+服务费+保留管理成本 |  |  |  | 若不等，说明把服务商其他收入误算成业主支出 | 第三方收入只进服务商收入，不进业主支出
电费承担方拆分正确 | 服务商电费成本+业主支付电费=节电后电费总额 |  |  |  | 若不等，说明电费被重复计入或漏计 | 检查服务商是否承担电费开关
累计现金流连贯 | Y2累计=Y1累计+Y2净现金流 |  |  |  | 若不等，说明累计现金流断链 | 检查累计现金流公式
业主净节省口径正确 | 业主净节省=不改造总成本−业主总支出 |  |  |  | 若不等，说明节省额口径错误 | 检查业主侧公式
静态回收期不能早于累计现金流转正 | 若M累计现金流<0，回收期必须显示未回收 |  |  |  | 若错误，说明回收期引用了错误行 | 检查回收期公式引用累计现金流行

## 08_Calc_Logic
计算逻辑说明｜修正版
重点：将“业主视角”和“服务商视角”分开；将“收入、成本、节省”分开；不把成本写成负数再与收入相加。
模块 | 公式 | 解释 | 对应工作表 | 常见错误 | 可调整项
现状年用电量 | 灯具数量×单灯功率÷1000×每日亮灯小时×年运行天数 | 将每盏灯功率转换为kW后乘以全年运行小时。 | 03_Baseline | 只用灯数但漏掉功率/时长，会导致电费无意义。 | 灯具数量、功率、亮灯小时
基准年电费 | 现状年用电量×电价 | 不改造情形的电费基准。 | 03_Baseline | 把节电后的电费用作基准，会高估节省。 | 电价
基准年运维费 | 灯具数量×现状运维单价 | 不改造情形的运维基准。 | 03_Baseline | 把服务商运维成本和业主现状运维费混用。 | 现状运维单价
节电后电费总额 | 基准电费×(1−综合节电率) | 先计算物理电费，再按承担方开关分配。 | 04_Mode_Params / 05_Annual_Model | 没有区分“电费由谁付”，会导致业主/服务商双算或漏算。 | 节电率、承担电费开关
服务商年度收入 | 服务费/订阅费+其他/第三方收入+资产转让收入 | 服务商收入项。默认第三方收入不计入业主支出。 | 05_Annual_Model | 把第三方收入也算成业主支出，导致业主侧多算。 | 年费、其他收入、资产转让
服务商年度现金成本 | CAPEX+服务商电费成本+运维成本+平台成本+备件储备 | 所有成本均按正数列示，净现金流公式中扣减。 | 05_Annual_Model | 成本用负数列示又在净现金流中扣减，会双重扣减。 | CAPEX、运维、平台、备件
服务商年度净现金流 | 年度总收入−年度总现金成本 | Y0通常为−CAPEX，Y1-Y10为经营现金流。 | 05_Annual_Model | 写成服务收入+运维成本+平台成本。 | 所有收入成本项
业主年度总支出 | 业主支付电费+服务费/订阅费+业主保留管理成本 | 服务费是业主支出，不是业主收益。 | 05_Annual_Model | 把服务商收入当成业主节省，或把服务商成本加给业主。 | 年费、电费承担方、保留管理成本
业主净节省 | 不改造基准总成本−业主年度总支出 | 判断业主是否有采用模式的经济理由。 | 04_Mode_Params / 05_Annual_Model | 只看节电金额，不扣服务费，会高估业主收益。 | 节电率、年费
NPV | NPV(折现率,Y1:Y10现金流)+Y0现金流 | 判断服务商是否达到资金成本要求。 | 05_Annual_Model | 只看静态回收而忽略资金时间价值。 | 折现率、合同期
IRR | IRR(Y0:Y10现金流) | 判断服务商项目内部收益率。 | 05_Annual_Model | 现金流长期为负时，IRR没有经营决策意义。 | 年费、CAPEX、成本
NPV=0所需年费 | CAPEX年金化+年度现金成本−其他收入 | 反推服务商达到折现率要求的最低年费。 | 06_Sensitivity | 把这个数当作业主可接受价格；它只是服务商底线。 | CAPEX、折现率、成本、其他收入

## 09_Glossary
术语与口径说明
术语 | 中文解释 | 模型口径 | 容易混淆点 | 建议使用场景
能源托管/EMC | 服务商或第三方通过节能改造与管理获得服务费或节能收益。 | 本模型以固定服务费为主，可叠加第三方收入、资产转让收入。 | 节电收益不一定归服务商，必须看电费承担方和合同分配。 | 政府/业主关注节能指标、费用不增加时。
LaaS/AI订阅 | Lighting as a Service，强调照明能力、平台、升级、运维的一体化订阅。 | 本模型以订阅费为主，CAPEX和平台升级成本通常高于普通托管。 | 不是传统租赁，不只是设备使用权，还包含持续升级和服务。 | 需要打包功能迭代、AI调光、数字运维时。
业主年度服务费预算 | 业主每年愿意/能够支付给服务商的预算。 | 在模型中是业主支出、服务商收入。 | 不能把它同时当作业主投资收益。 | 看项目付费能力。
CAPEX | 资本性支出，项目初始建设投入。 | 按每盏灯CAPEX×灯具数量计算，在Y0扣减。 | 不要把CAPEX摊销当现金流；现金流看真实资金流出。 | 测算服务商投资压力。
年度净经营现金流 | 不含初始CAPEX的年度经营净流入。 | 年度收入−年度现金成本。 | 如果成本行是正数，公式必须是减法。 | 看每年经营是否赚钱。
年度净现金流 | 某一年全部现金流入减全部现金流出。 | Y0通常为−CAPEX，Y1-Y10为经营现金流。 | 不要把成本当收入相加。 | 看累计回收和IRR/NPV。
业主净节省 | 业主采用模式后相对不改造省下的钱。 | 基准总成本−改造后业主总支出。 | 只看节电金额不扣服务费，会高估业主收益。 | 判断政府/业主是否接受。
NPV | 净现值。 | 未来现金流按折现率折回后加总。 | NPV为正才说明达到折现率要求。 | 服务商投资决策。
IRR | 内部收益率。 | 使项目NPV为0的收益率。 | 现金流未回正时解释力有限。 | 服务商投资回报比较。
静态回收期 | 累计现金流转正所需年份。 | 累计现金流首次≥0的年份。 | 不考虑资金时间价值。 | 对外沟通直观，但不能替代NPV。