## 隧道灯具情况统计
隧道基本信息台账信息调研表（绿色部分为必填）
隧道灯信息
序号 | 隧道/路段名称 | 路线 | 入口桩号 | 隧道灯/路灯 | 光源类型（钠灯/LED/其他） | [5 empty] | 填写说明：隧道灯和路灯不同功率的情况需列出。
[6 empty] | 50W | 100W | 150W | 250W | 合计
1 | 上岙岭隧道✔ |  | 58.89 | 隧道灯 |  |  | 182 | 46 | 26 | 254
7 | 李山隧道✔ |  | K28+455 | 隧道灯 | LED | 459 |  | 118 |  | 577
8 | 光明隧道✔ |  | K27+869 | 隧道灯 | LED | 95 |  | 118 |  | 213
12 | 精品公路路灯高压专变✔ |  |  | 路灯 | LED |  |  | 632 |  | 632
[6 empty] | 554 | 182 | 914 | 26 | 1676
| 总功耗 |  |  |  |  | 27700 | 18200 | 137100 | 6500 | 189500
| 路灯总功耗 | [6 empty] | 94800 |  | 94800
| 隧道灯总功耗 | [8 empty] | 94700
以下为其他关键信息请列表或文字描述！
电费平均单价： | 年度平均单价0.72元/kw
近3年实缴电费： | 2024： 1391276.9元 2025： 691945.95
原维护单位： | 以修代保
近3年维护费： | 以修代保
亮灯时长： | 隧道灯24小时常亮，深夜会稍微调暗一些。 路灯晚上开白天关，根据光照度进行自动回路开关。有回路控制系统。
外接电情况： | 隧道灯用电包含机电等其他用电
现有节电措施：
如不会填写表格，请提供以下基础信息便于我司技术人员统计分析：1、近2年电费缴费发票（用电量、电费、统计明细表格数据）2、隧道灯具明细台帐表格数据，3、近2年灯具运营维护费用，4、隧道外接电用电数据等。

## 用电详情财务账单
隧道用电详情（核对财务发票）数据填写请以发票详情内的计费日期为准，不是以开票时间填写
|  | 2024年用电统计 | [7 empty] | 2025年用电统计
序号 | 名称 | 月份 | 总电量（kwh） | 总电费（元） | 综合电价（元/kwh） | 隧道电量（kwh） | 隧道电费（元） | 备注 | 名称 | 月份 | 总电量（kwh） | 总电费（元） | 综合电价（元/kwh） | 隧道电量（kwh） | 隧道电费（元） | 备注 | 用电地点 | 用电分类说明 | 户号
1 | 上岙岭隧道 | 1月 | 20398 | 15370.24 | 0.75352 | 20398 | 15370.24 |  | 上岙岭隧道 | 1月 | 20460 | 14341.18 | 0.70094 | 20460 | 14341.18
|  | 2月 | 17630 | 13718.51 | 0.77813 | 17630 | 13718.51 |  |  | 2月 | 18472 | 13154.99 | 0.71216 | 18472 | 13154.99 |  |  |  | 3305918001556
|  | 3月 | 17569 | 13502.92 | 0.76857 | 17569 | 13502.92 |  |  | 3月 | 20580 | 14592.95 | 0.70908 | 20580 | 14592.95
|  | 4月 | 10570 | 8497.14 | 0.80389 | 10570 | 8497.14 |  |  | 4月 | 19918 | 14294.28 | 0.71766 | 19918 | 14294.28
|  | 5月 | 13256 | 10487.18 | 0.79113 | 13256 | 10487.18 |  |  | 5月 | 20797 | 14827.99 | 0.71299 | 20797 | 14827.99
|  | 6月 | 20267 | 15117.99 | 0.74594 | 20267 | 15117.99 |  |  | 6月 | 19171 | 13330.21 | 0.69533 | 19171 | 13330.21
|  | 7月 | 20853 | 15907.41 | 0.76284 | 20853 | 15907.41 |  |  | 7月 | 19575 | 13841.84 | 0.70712 | 19575 | 13841.84
|  | 8月 | 18888 | 14240.02 | 0.75392 | 18888 | 14240.02 |  |  | 8月 | 18299 | 12938.7 | 0.70707 | 18299 | 12938.7
|  | 9月 | 20732 | 15748.15 | 0.75961 | 20732 | 15748.15 |  |  | 9月 | 18581 | 13126.72 | 0.70646 | 18581 | 13126.72
|  | 10月 | 21156 | 16248.22 | 0.76802 | 21156 | 16248.22 |  |  | 10月 | 18898 | 13461.78 | 0.71234 | 18898 | 13461.78
|  | 11月 | 20191 | 15487.67 | 0.76706 | 20191 | 15487.67 |  |  | 11月 | 17949 | 13670.57 | 0.76163 | 17949 | 13670.57
|  | 12月 | 20599 | 14901.83 | 0.72342 | 20599 | 14901.83 |  |  | 12月 | 18162 | 13544.7 | 0.74577 | 18162 | 13544.7
2-3 | 文青公路光明隧道、李山隧道 | 1月 | 26744 | 20429.15 | 0.76388 | 26744 | 20429.15 |  | 文青公路光明隧道、李山隧道 | 1月 | 27396 | 19226.27 | 0.70179 | 27396 | 19226.27
|  | 2月 | 24632 | 19237.29 | 0.78099 | 24632 | 19237.29 |  |  | 2月 | 24080 | 17472.47 | 0.7256 | 24080 | 17472.47
|  | 3月 | 27024 | 20951.7 | 0.7753 | 27024 | 20951.7 |  |  | 3月 | 27368 | 19685.5 | 0.71929 | 27368 | 19685.5 |  |  |  | 3305920013166
|  | 4月 | 24576 | 19920.59 | 0.81057 | 24576 | 19920.59 |  |  | 4月 | 26436 | 19246.65 | 0.72805 | 26436 | 19246.65 |  |  |  | 3305920021466
|  | 5月 | 29332 | 23318.19 | 0.79497 | 29332 | 23318.19 |  |  | 5月 | 28360 | 20427.7 | 0.7203 | 28360 | 20427.7
|  | 6月 | 28100 | 21122.5 | 0.75169 | 28100 | 21122.5 |  |  | 6月 | 29664 | 20800.3 | 0.7012 | 29664 | 20800.3
|  | 7月 | 32776 | 25043.86 | 0.76409 | 32776 | 25043.86 |  |  | 7月 | 31324 | 22313.38 | 0.71234 | 31324 | 22313.38
|  | 8月 | 31012 | 23665.21 | 0.7631 | 31012 | 23665.21 |  |  | 8月 | 29732 | 21193.63 | 0.71282 | 29732 | 21193.63
|  | 9月 | 26932 | 20635.3 | 0.7662 | 26932 | 20635.3 |  |  | 9月 | 27876 | 19876.76 | 0.71304 | 27876 | 19876.76
|  | 10月 | 26932 | 20817.08 | 0.77295 | 26932 | 20817.08 |  |  | 10月 | 31496 | 22625.52 | 0.71836 | 31496 | 22625.52
|  | 11月 | 25728 | 20107.33 | 0.78153 | 25728 | 20107.33 |  |  | 11月 | 31168 | 23899.6 | 0.7668 | 31168 | 23899.6
|  | 12月 | 27056 | 19875.04 | 0.73459 | 27056 | 19875.04 |  |  | 12月 | 27684 | 20850.42 | 0.75316 | 27684 | 20850.42
| 合计 | 2024 | 552953 | 424350.52 | 0.76743 | 552953 | 424350.52 |  | 合计 | 2025 | 573446 | 412744.11 | 0.71976 | 573446 | 412744.11
路灯用电详情（核对财务发票）数据填写请以发票详情内的计费日期为准，不是以开票时间填写
|  | 2024年用电统计 | [7 empty] | 2025年用电统计
序号 | 名称 | 月份 | 总电量（kwh） | 总电费（元） | 综合电价（元/kwh） | 路灯电量（kwh） | 路灯电费（元） | 备注 | 名称 | 月份 | 总电量（kwh） | 总电费（元） | 综合电价（元/kwh） | 路灯电量（kwh） | 路灯电费（元） | 备注 | 用电地点 | 用电分类说明 | 户号
1 | 精品公路路灯高压专变 | 1月 | 36709 | 27950.23 | 0.7614 | 36709 | 27950.23 |  | 精品公路路灯高压专变 | 1月 | 34113 | 23827.99 | 0.6985 | 34113 | 23827.99 |  |  |  | 3305920101540
|  | 2月 | 33067 | 25987.39 | 0.7859 | 33067 | 25987.39 |  |  | 2月 | 31514 | 22664.9 | 0.7192 | 31514 | 22664.9 |  |  |  | 3305920101541
|  | 3月 | 33119 | 25713.59 | 0.7764 | 33119 | 25713.59 |  |  | 3月 | 32118 | 22999.74 | 0.7161 | 32118 | 22999.74 |  |  |  | 3305920101542
|  | 4月 | 30363 | 24648.7 | 0.8118 | 30363 | 24648.7 |  |  | 4月 | 26736 | 19378.3 | 0.7248 | 26736 | 19378.3 |  |  |  | 3305920103601
|  | 5月 | 29404 | 23493.78 | 0.799 | 29404 | 23493.78 |  |  | 5月 | 29313 | 21114.18 | 0.7203 | 29313 | 21114.18 |  |  |  | 3305920103602
|  | 6月 | 26696 | 20120.78 | 0.7537 | 26696 | 20120.78 |  |  | 6月 | 28147 | 19773.26 | 0.7025 | 28147 | 19773.26 |  |  |  | 3305920103616
|  | 7月 | 26976 | 20787.71 | 0.7706 | 26976 | 20787.71 |  |  | 7月 | 29203 | 20859.73 | 0.7143 | 29203 | 20859.73 |  |  |  | 3305920103619
|  | 8月 | 28977 | 22068.89 | 0.7616 | 28977 | 22068.89 |  |  | 8月 | 29503 | 21068.13 | 0.7141 | 29503 | 21068.13 |  |  |  | 3305920104506
|  | 9月 | 29530 | 22661.35 | 0.7674 | 29530 | 22661.35 |  |  | 9月 | 30720 | 21924.89 | 0.7137 | 30720 | 21924.89 |  |  |  | 3305920104507
|  | 10月 | 31419 | 24378.03 | 0.7759 | 31419 | 24378.03 |  |  | 10月 | 33042 | 23780.31 | 0.7197 | 33042 | 23780.31 |  |  |  | 3305920104594
|  | 11月 | 31815 | 24650.25 | 0.7748 | 31815 | 24650.25 |  |  | 11月 | 36466 | 28032.7 | 0.76874 | 36466 | 28032.7 |  |  |  | 3305920104595
|  | 12月 | 34184 | 24991.92 | 0.7311 | 34184 | 24991.92 |  |  | 12月 | 44848 | 33777.71 | 0.75316 | 44848 | 33777.71
| 合计 | 2024 | 372259 | 287452.62 | 0.77218 | 372259 | 287452.62 |  | 合计 | 2025 | 385723 | 279201.84 | 0.72384 | 385723 | 279201.84
[7 empty] | 711803.14 | [7 empty] | 691945.95

## 数据分析
上岙岭隧道 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总用电量 | 总用电费用（元） | 平均单价（元） | 用电量年均增长率 | 用电费用年均增长率
2024 | 20398 | 17630 | 17569 | 10570 | 13256 | 20267 | 20853 | 18888 | 20732 | 21156 | 20191 | 20599 | 222109 | 169227.28 | 0.76191
2025 | 20460 | 18472 | 20580 | 19918 | 20797 | 19171 | 19575 | 18299 | 18581 | 18898 | 17949 | 18162 | 230862 | 165125.91 | 0.71526 | 0.039409 | -0.024236
文青公路光明隧道、李山隧道 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总用电量 | 总用电费用（元） | 平均单价（元） | 用电量年均增长率 | 用电费用年均增长率
2024 | 26744 | 24632 | 27024 | 24576 | 29332 | 28100 | 32776 | 31012 | 26932 | 26932 | 25728 | 27056 | 330844 | 255123.24 | 0.77113
2025 | 27396 | 24080 | 27368 | 26436 | 28360 | 29664 | 31324 | 29732 | 27876 | 31496 | 31168 | 27684 | 342584 | 247618.2 | 0.7228 | 0.035485 | -0.029417
精品公路路灯高压专变 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总用电量 | 总用电费用（元） | 平均单价（元） | 用电量年均增长率 | 用电费用年均增长率
2024 | 36709 | 33067 | 33119 | 30363 | 29404 | 26696 | 26976 | 28977 | 29530 | 31419 | 31815 | 34184 | 372259 | 287452.62 | 0.77218
2025 | 34113 | 31514 | 32118 | 26736 | 29313 | 28147 | 29203 | 29503 | 30720 | 33042 | 36466 | 44848 | 385723 | 279201.84 | 0.72384 | 0.036168 | -0.028703
[14 empty] | 基准电费（元） | 平均单价（元） | 平均用电量年均增长率
[14 empty] | 691945.95 | 0.72063 | 0.037021

## 汇总表
改造前 | 隧道/路灯路段名称 | 灯具类型 | 功率/w | 数量/盏 | 亮灯时长/h |  | 综合电价元/kwh | 理论电量（kwh) | 电表电量（kwh） | 理论年电费/元 | 实际年电费/元 | 综合亮灯率 |  | 理论电量（kwh) |  | 理论年电费/元
| 上岙岭隧道 | 专用公路LED隧道灯 | 100 | 182 | 8760 | 18200 | 0.72 | 276816 | 230862 | 199307.52 | 165125.91 | 0.8285 | 50 | 139284 |  | 100284.48
|  | 专用公路LED隧道灯 | 150 | 46 |  | 6900 | [6 empty] | 80
|  | 专用公路LED隧道灯 | 250 | 26 |  | 6500 | [6 empty] | 120
| 文青公路光明隧道 | 专用公路LED隧道灯 | 50 | 95 | 8760 | 4750 | 0.72 | 196662 | 342584 | 141596.64 | 247618.2 | 0.62218 | 30 | 107660.4 |  | 77515.488
|  | 专用公路LED隧道灯 | 150 | 118 |  | 17700 | [6 empty] | 80
| 李山隧道 | 专用公路LED隧道灯 | 50 | 459 | 8760 | 22950 | 0.72 | 356094 |  | 256387.68 |  |  | 30 | 203319.6 |  | 146390.112
|  | 专用公路LED隧道灯 | 150 | 118 |  | 17700 | [6 empty] | 80
| 精品公路路灯高压专变路灯✔ | 8.5米LED路灯，4000±250K,150W,灯头内置驱动器 | 150 | 11 | 4380 | 1650 | 0.72 | 415224 | 385723 | 298961.28 | 279201.84 | 0.93391 | 80 | 221452.8 |  | 159446.016
|  | 9米LED路灯，4000±250K,150W,灯头内置驱动器 | 150 | 31 |  | 4650 | [6 empty] | 80
|  | 10米LED路灯，4000±250K,150W,灯头内置驱动器 | 150 | 562 |  | 84300 | [6 empty] | 80
|  | 12米LED路灯，4000±250K,150W,灯头内置驱动器 | 150 | 28 |  | 4200 | [6 empty] | 80
合计 | [7 empty] | 1244796 | 959169 | 896253.12 | 691945.95 |  |  | 671716.8 |  | 483636.096
112.6
| 改造前 | 灯具类型 | 功率/w | 数量/盏 | 亮灯时长/h |  | 综合电价元/kwh | 理论电量（kwh) | 理论年电费/元
|  | 专用公路LED隧道灯 | 50 | 554 | 8760 |  | 0.72 | 242652 | 174709.44
|  | 专用公路LED隧道灯 | 100 | 182 | 8760 |  | 0.72 | 159432 | 114791.04
|  | 专用公路LED隧道灯 | 150 | 282 | 8760 |  | 0.72 | 370548 | 266794.56
|  | 专用公路LED隧道灯 | 250 | 26 | 8760 |  | 0.72 | 56940 | 40996.8
|  | LED路灯 | 150 | 632 | 4380 |  | 0.72 | 415224 | 298961.28
|  | 合计 |  | 1676 |  |  |  | 1244796 | 896253.12
|  | 改造前 | [5 empty] | 改造后
|  | 灯具类型 | 功率/w | 数量/盏 | 亮灯时长/h |  | 年理论电量（kwh) | 灯具类型 | 功率/w | 数量/盏 | 亮灯时长/h | 年理论电量（kwh) | 替换功率 | 数量/盏 | 亮灯时长/h | 年理论电量（kwh) | 综合电价元/kwh | 理论年电费/元 | 成本
|  | 专用公路LED隧道灯 | 50 | 554 | 8760 |  | 242652 | LED隧道灯 | 40 | 554 | 8760 | 194121.6 | 30 | 554 | 8760 | 145591.2 | 0.72 | 104825.664 | 425 | 235450
|  | 专用公路LED隧道灯 | 100 | 182 | 8760 |  | 159432 | LED隧道灯 | 80 | 182 | 8760 | 127545.6 | 50 | 182 | 8760 | 79716 | 0.72 | 57395.52 | 425 | 77350
|  | 专用公路LED隧道灯 | 150 | 282 | 8760 |  | 370548 | LED隧道灯 | 100 | 282 | 8760 | 247032 | 80 | 282 | 8760 | 197625.6 | 0.72 | 142290.432 | 580 | 163560
|  | 专用公路LED隧道灯 | 250 | 26 | 8760 |  | 56940 | LED隧道灯 | 200 | 26 | 8760 | 45552 | 120 | 26 | 8760 | 27331.2 | 0.72 | 19678.464 | 625 | 16250
|  | LED路灯 | 150 | 632 | 4380 |  | 415224 | LED路灯 | 120 | 632 | 4380 | 332179.2 | 80 | 632 | 4380 | 221452.8 | 0.72 | 159446.016 | 710 | 448720
|  | 合计 |  | 1676 |  |  | 1244796 | 合计 |  | 1676 |  | 946430.4 |  | 1676 |  | 671716.8 |  | 483636.096 |  | 941330
|  | 节电率 | [9 empty] | 0.23969 |  |  |  | 0.46038
462794.304
2.433
141.5
117.6
0.20323